| Серия, тип проекта |  |
| --- | --- |
|  | нет |
| Описание местоположенияобл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 35А |  |
| Индивидуальное наименование дома |  |
|  | отсутствует |
| Тип жилого дома |  |
|  | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | 1975 |
| Материал стен |  |
|  | Каменные, кирпичные |
| Тип перекрытий |  |
|  | Железобетонные |
| Этажность |  |
|  | 9 |
| Количество подъездов |  |
|  | 1 |
| Количество лифтов |  |
|  | 1 |
| Общая площадь, м2 731 |  |
|  | 3 024.10 |
| Площадь жилых помещений всего, м2 - 2247.00 Частная. 2183.40. Муниципальная. 63.60. Государственная. 0.00. |
| Площадь нежилых помещений, м2 |  |
|  | 616.60 |
| Площадь участка, м2 |  |
|  | 2431.00 |
| Площадь придомовой территории, м2 |  |
|  | 1580.00 |
| Инвентарный номер |  |
|  | 41 |
| Кадастровый номер участка |  |
|  | земельный участок не сформирован |
| Количество квартир |  |
|  | 50 |
| Количество жителей |  |
|  | 105 |
| Количество лицевых счетов |  |
|  | 50 |
| Конструктивные особенности дома 731Многоквартирный жилой дом. Плоская мягкая крыша, фундамент бетонный крупноблочный. Централизованные системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. |  |
| Удельная тепловая характеристика здания фактический удельный расход, Вт/М3Сград. 0.00. нормативный удельный расход, Вт/М3Сград. 0.00. |
| Класс энергоэффективности |  |
|  | Не присвоен |
| Дата проведения энергетического аудита |  |
|  | Не проводился |
| Дата начала приватизации |  |
|  | 01.01.1992 |
| Общая степень износа 731 |  |
|  | 33.00% |
| Степень износа фундамента 731 |  |
|  | 30.00% |
| Степень износа несущих стен 731 |  |
|  | 30.00% |
| Степень износа перекрытий 731 |  |
|  | 25.00% |