| Серия, тип проекта |  |
| --- | --- |
|  | нет |
| Описание местоположенияобл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Дербентская, д. 47 |  |
| Индивидуальное наименование дома |  |
|  | отсутствует |
| Тип жилого дома |  |
|  | Многоквартирный дом |
| Год ввода в эксплуатацию |  |
|  | 1950 |
| Материал стен |  |
|  | Каменные, кирпичные |
| Тип перекрытий |  |
|  | Деревянные |
| Этажность |  |
|  | 2 |
| Количество подъездов |  |
|  | 1 |
| Количество лифтов |  |
|  | 0 |
| Общая площадь, м2 731 |  |
|  | 716.40 |
| Площадь жилых помещений всего, м2 - 646.00 Частная. 551.60. Муниципальная. 94.40. Государственная. 0.00. |
| Площадь нежилых помещений, м2 |  |
|  | 0.00 |
| Площадь участка, м2 |  |
|  | 1049.00 |
| Площадь придомовой территории, м2 |  |
|  | 582.60 |
| Инвентарный номер |  |
|  | 289 |
| Кадастровый номер участка |  |
|  | земельный участок не сформирован |
| Количество квартир |  |
|  | 8 |
| Количество жителей |  |
|  | 33 |
| Количество лицевых счетов |  |
|  | 20 |
| Конструктивные особенности дома 731Многоквартирный жилой дом. Шиферная скатная крыша, фундамент бутовый ленточный. Централизованные системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. |  |
| Удельная тепловая характеристика здания фактический удельный расход, Вт/М3Сград. 0.00. нормативный удельный расход, Вт/М3Сград. 0.00. |
| Класс энергоэффективности |  |
|  | Не присвоен |
| Дата проведения энергетического аудита |  |
|  | Не проводился |
| Дата начала приватизации |  |
|  | 01.01.1992 |

| Общая степень износа 731 |  |
| --- | --- |
|  | 33.00% |
| Степень износа фундамента 731 |  |
|  | 30.00% |
| Степень износа несущих стен 731 |  |
|  | 30.00% |
| Степень износа перекрытий 731 |  |
|  | 40.00% |